聚阳王牌空气能三联供Q28款故障代码

| 三联供Q28款 |  |
| --- | --- |
| 代码 | 故障原因 |
| E01 | 热水水箱温度故障 |
| E03 | 外盘管1温度故障 |
| E04 | 热水水流开关保护 |
| E05 | 高压1保护 |
| E06 | 低压1保护 |
| E07 | 热水出水温度故障 |
| E08 | 缺水保护 |
| E09 | 水流不足温差保护 |
| E10 | 通讯故障 |
| E11 | 排气1过高保护 |
| E12 | 高压2保护 |
| E13 | 低压开关2保护 |
| E14 | 排气2过高保护 |
| E16 | 外盘管2温度故障 |
| E18 | 热水出水过高保护 |
| E24 | 空调出水过高保护 |
| E25 | 空调出水过低保护 |
| E26 | 空调回水温度故障 |
| E27 | 空调出水温度故障 |
| E28 | 空调水流开关保护 |
| E29 | 空调水流不足保护 |
| E39 | 显示板设置参数异常 |

通过对应的故障代码，可以查到的主机的相应故障原因，一一排查，可以解决机组的问题，如个人解决不了，可以联系经销商及厂家，我们及时为您提供服务。